## Sheet1
威宁自治县人民医院大型设备维保清单
序号 | 装置名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 需求 | 备注
1 | X射线计算机体层摄影设备 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | Ingenuity Core 128 | 台 | 1 | 全保（含球管）+后处理系统 | 2025.11.7出保
2 | 医用诊断X射线机 | 珠海普利德医疗设备有限公司 | PLD3000 | 台 | 1 | 全保
3 | 医用数字X射线摄片装置 | 上海中科再启医疗设备有限公司 | AeroDR F50 | 台 | 1 | 全保 | 2025.11.7出保
4 | 移动式X射线机 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MobiEye 750T | 台 | 1 | 全保
5 | X射线计算机体层摄影设备 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | Optima CT680 Expert | 台 | 1 | 全保（含球管）+后处理系统 | 2025.11.7出保
6 | X射线计算机体层摄影设备 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | Brilliance iCT | 台 | 1 | 全保+高压注射器+后处理系统 | 2025.6.17出保
7 | 透视摄影X射线机（胃肠机） | 北京万东医疗科技股份有限公司 | DRF-7A | 台 | 1 | 技术保
8 | 体外冲击波碎石机 | 上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 | JDPN-VC3 | 台 | 1 | 技术保
9 | 乳腺X射线机 | 西门子医疗有限公司 | Mammomat Fusion | 台 | 1 | 技术保 | 2025.6.17出保
10 | 数字化医用X射线摄影系统 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DigiEye 680E | 套 | 1 | 全保
11 | 医用血管造影X射线系统 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | Azurion 7 M20 | 套 | 1 | 全保（不含球管）+高压注射器+后处理系统
12 | 医用血管造影X射线系统 | Philips Medical Systems Nederland B.V. | UNIQ FD20 | 套 | 1 | 全保（含球管）+高压注射器+后处理系统 | 2025.6.17出保
13 | X射线计算机体层摄影设备 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | Access CT | 套 | 1 | 已移到威宁县第三人民医院
14 | 数字化医用X射线摄影系统 | Carestream Health,Inc. | VX3733-SYS | 套 | 1 | 已移到看守所医务室 | 2025.11.7出保
15 | 移动式C形臂X射线机 | 北京万东鼎立医疗设备有限公司 | HMC-100D | 套 | 1 | 全保
16 | 移动式C形臂X射线系统 | Philips Medical Systems Nederland B.V. | BV Pulsera | 套 | 1 | 全保
17 | 核磁共振成像系统 | 西门子医疗系统有限公司 | MAGNETOM Lumina | 套 | 1 | 全保或次全保 | 2025.6.17出保
备注:1.以上所有设备维保期为1年或3年（维保公司可提供1年或3年的维保方案及报价）；2.采用全保类型的设备，维保期限内免费维修、更换配件，且更换的设备配件全部采用原厂全新配件。